## 1. TERMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL
Objeto:Serviço - Contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, nas condições estabelecidas no Projeto Básico, por meio de Adesão a ARP nº 01/2024 - CREA/ES
VALOR SERVIÇO R$
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. PREVISTA PÓS REVISÃO | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. COM | PREÇO TOTAL | % TOTAL
B.D.I.
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 185142.21 | 6.44%
02.02 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 185142.21 | 6.44%
02.02.01 | CC-0026 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 26 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 238.27 | 25.19 | 31.48 | 7500.73 | 0.26%
02.02.02 | CC-7067 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 017067 | ENSACAMENTO DE ENTULHO EM OBRA PARA REMOÇÃO | M3 | 40.79 | 218.76 | 273.45 | 11154.02 | 0.39%
02.02.03 | 100205 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 11.25 | 1720.64 | 2150.8 | 24196.5 | 0.84%
02.02.04 | CC-0500 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 210500 | ALUGUEL DE CAÇAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 48 | 350 | 437.5 | 21000 | 0.73%
02.02.05 | CC-3305 | BASEADA NAS COMPOSIÇÕES SINAPI 97633 E 100205 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO ESPESSURA 1CM COM TRANSPORTE ATÉ 300M AO PONTO DE DESCARTE | M2 | 127.34 | 32.1 | 40.12 | 5108.88 | 0.18%
02.02.06 | CC-2082 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 022082 | RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOÇO/REBOCO C/ REMOÇÃO | M2 | 124.86 | 47.34 | 59.17 | 7387.96 | 0.26%
02.02.08 | CC-6100 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 04.06.100 | RETIRADA DE PISO ELEVADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO | M2 | 1316.54 | 59.87 | 74.83 | 98516.68 | 3.43%
02.02.09 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 199.5 | 2.54 | 3.17 | 632.41 | 0.02%
02.02.10 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 11 | 14.78 | 18.47 | 203.17 | 0.01%
02.02.11 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 10 | 10.78 | 13.47 | 134.7 | 0%
02.02.12 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 0.83 | 1.03 | 5.15 | 0%
02.02.13 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 2.25 | 2.81 | 11.24 | 0%
02.02.14 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 12.18 | 11.27 | 14.08 | 171.49 | 0.01%
02.02.15 | CC-2205 | BASEADA NAS COMPOSIÇÕES SINAPI 97622 E 100205 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA COM TRANSPORTE ATÉ 300M AO PONTO DE DESCARTE | M3 | 7.5 | 583.01 | 728.76 | 5465.7 | 0.19%
02.02.17 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 111.48 | 10.35 | 12.93 | 1441.43 | 0.05%
02.02.18 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 128.6 | 10 | 12.5 | 1607.5 | 0.06%
02.02.19 | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R$ 20,54) | M | 3 | 20.6 | 25.75 | 77.25 | 0%
02.02.20 | CC-4859 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 4859 | REMOÇÃO DE FECHADURAS | UN | 44 | 8.49 | 10.61 | 466.84 | 0.02%
02.02.21 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 14.88 | 3.26 | 4.07 | 60.56 | 0%
04.01 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | R$ - | ##########
04.02.01 | 104723 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R$ 226,49) | M2 | 139.83 | 228.4 | 285.5 | 39921.46 | 1.39%
04.02.02 | CC-4065 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 4065 | DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 82.94 | 158.6 | 198.25 | 16442.85 | 0.57%
04.02.03 | CC-3128 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 13128 | DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 14.13 | 122 | 152.5 | 2154.82 | 0.07%
04.02.04 | CC-2476 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 12476 | BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 3.15 | 427 | 533.75 | 1681.31 | 0.06%
05.01 |  |  | ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  |  | - | -
05.02 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / VIDRO |  |  |  |  | - | -
|  | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
05.03.01 | CC-0843 |  |  | UN | 11 | 2552.14 | 3190.17 | 35091.87 | 1.22%
BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 110236
05.03.02 | CC-0236 |  | PORTA DE MADEIRA 1 FL.0,6x2,10m-P/DIVISORIA C/FERRAGENS | UN | 6 | 1477.93 | 1847.41 | 11084.46 | 0.39%
BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 110691
05.03.03 | CC-0691 |  | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-CORRER | UN | 2 | 2020.32 | 2525.4 | 5050.8 | 0.18%
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
05.03.04 | 90791 | SINAPI |  | UN | 2 | 942.71 | 1178.38 | 2356.76 | 0.08%
|  | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
05.04.01 | CC-0003 |  |  | UN | 64 | 602.24 | 752.8 | 48179.2 | 1.68%
08.01 |  |  | COLCÃO DRENANTE |  |  |  |  | - | -
08.02 |  |  | LASTRO DE CONCRETO |  |  |  |  | - | -
|  | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C4165 | PISO MONOLÍTICO DE POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, AUTONIVELANTE, S/ JUNTAS
08.03.01 | CC-4165 |  |  | M2 | 24.68 | 236.35 | 295.43 | 7291.21 | 0.25%
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
08.03.02 | 90469 | SINAPI |  | M | 3 | 11.9 | 14.87 | 44.61 | 0%
|  | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 9776 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PORCELANATO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
08.04.01 | CC-9776 |  |  | M2 | 22.28 | 148.51 | 185.63 | 4135.83 | 0.14%
08.04.02 | 98678 | SINAPI | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | M2 | 1316.54 | 389.74 | 487.17 | 641378.79 | 22.32%
08.04.03 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 1316.54 | 179.74 | 224.67 | 295787.04 | 10.29%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
09.01.01 | 87893 | SINAPI |  | M2 | 124.86 | 8.03 | 10.03 | 1252.34 | 0.04%
09.02.01 | 104250 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 124.86 | 83.11 | 103.88 | 12970.45 | 0.45%
09.03.01 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 31.2 | 24.96 | 31.2 | 973.44 | 0.03%
09.04.01 | CC-9776 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 9776 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PORCELANATO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 115.02 | 148.51 | 185.63 | 21351.16 | 0.74%
10.01 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R$ 75,79) | M2 | 295.46 | 76.08 | 95.1 | 28098.24 | 0.98%
10.02 | CC-9082 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 9082 | TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M | 36.98 | 28.09 | 35.11 | 1298.36 | 0.05%
11.01.01 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2556.7 | 6.08 | 7.6 | 19430.92 | 0.68%
11.01.02 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4157.34 | 4.97 | 6.21 | 25817.08 | 0.9%
11.01.03 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 199.5 | 36.2 | 45.25 | 9027.37 | 0.31%
11.02.01 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1083.87 | 38.67 | 48.33 | 52383.43 | 1.82%
11.02.02 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 2748.46 | 22.46 | 28.07 | 77149.27 | 2.68%
11.02.03 | 102202 | SINAPI | APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 199.5 | 70.95 | 88.68 | 17691.66 | 0.62%
11.03.01 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 196.98 | 29.66 | 37.07 | 7302.04 | 0.25%
11.04.01 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2556.7 | 15.92 | 19.9 | 50878.33 | 1.77%
11.04.02 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 4329.18 | 13.21 | 16.51 | 71474.76 | 2.49%
11.07.01 | CC-0225 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 210225 | LONA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO PRETO | M2 | 1861.54 | 23.12 | 28.9 | 53798.5 | 1.87%
11.07.02 | 100718 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | 5634.3 | 1.6 | 2 | 11268.6 | 0.39%
12.01 |  |  | LIMPEZA PRELIMINAR |  |  |  |  | - | R$
12.02 |  |  | REGULARIZAÇÃO DE BASE |  |  |  |  | - | R$
12.03.01 | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 123.98 | 160.21 | 200.26 | 24828.23 | 0.86%
12.03.02 | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | 5 | 9.96 | 12.45 | 62.25 | 0%
12.03.03 | 98559 | SINAPI | TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 | M | 40.18 | 5.58 | 6.97 | 280.05 | 0.01%
13.02.01 | CC-8307 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 7.82 | 1139.07 | 1423.83 | 11134.35 | 0.39%
13.03.01 | CC-0734 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEDOP 120734 | SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E = 2CM | M2 | 0.6 | 992.35 | 1240.43 | 744.25 | 0.03%
18.01.01.01 | CC-8047 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 1201 | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA | UN | 16 | 107.55 | 134.43 | 2150.88 | 0.07%
18.01.01.02 | CC-0845 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEDOP 180845 | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO | UN | 15 | 248.18 | 310.22 | 4653.3 | 0,16%
18.01.01.03 | CC-8898 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO TCPO15 13.160.000520.SER | PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO COM TUBO PVC E CONEXÕES Ø 50 MM | UN | 6 | 323.23 | 404.03 | 2424.18 | 0,08%
18.01.01.04 | CC-0299 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEDOP 180299 | PONTO DE ÁGUA (INCLUSO TUBOS E CONEXÕES) | UN | 6 | 406.24 | 507.8 | 3046.8 | 0,11%
18.01.02.02 | CC-0849 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100849 | ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 276.85 | 346.06 | 4844.84 | 0,17%
18.01.02.03 | CC-0107 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 190106 | TORNEIRA DE BANHEIRO, TIPO MESA, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 1596.66 | 1995.82 | 29937.3 | 1,04%
18.01.02.04 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R$ 280,65) | UN | 8 | 299.5 | 374.37 | 2994.96 | 0,10%
18.01.02.05 | CC-1610 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 44.01.610 | LAVATÓRIO DE CANTO ACESSÍVEL | UN | 5 | 1785.95 | 2232.43 | 11162.15 | 0,39%
18.01.02.06 | 100856 | SINAPI | MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | 31.31 | 39.13 | 899.99 | 0,03%
18.01.02.07 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 50 | 60.84 | 76.05 | 3802.5 | 0,13%
18.01.02.08 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29 | 229.26 | 286.57 | 8310.53 | 0,29%
18.01.02.09 | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 | 81.59 | 101.98 | 2855.44 | 0,10%
18.01.02.10 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21 | 76.17 | 95.21 | 1999.41 | 0,07%
18.01.02.11 | 37400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 21 | 66.54 | 83.17 | 1746.57 | 0,06%
18.01.02.12 | 37401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 21 | 66.54 | 83.17 | 1746.57 | 0,06%
18.01.02.13 | CC-0104 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 150104 | ESPELHO EM CRISTAL 4mm BISOTADO | M2 | 6.05 | 201 | 251.25 | 1520.0625 | 0,05%
18.01.02.14 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R$ 338,2) | UN | 4 | 389.42 | 486.77 | 1947.08 | 0,07%
18.01.02.15 | CC-0233 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 070233 | EXAUSTOR VENTOKIT | UN | 15 | 372.36 | 465.45 | 6981.75 | 0,24%
18.01.02.16 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R$ 270,61) | UN | 4 | 289.46 | 361.82 | 1447.28 | 0,05%
18.01.02.17 | 100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R$ 254,9) | UN | 5 | 273.75 | 342.18 | 1710.9 | 0,06%
18.01.02.18 | CC-0860 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 464.08 | 580.1 | 580.1 | 0,02%
18.01.02.19 | CC-0505 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO AGETOP CIVIL 080505 | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | UN | 4 | 1815.92 | 2269.9 | 9079.6 | 0,32%
18.01.02.20 | CC-2151 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 202151 | ASSENTO PARA VASO SANITARIAO LINHA VOGUE CONFORTO PCD | UN | 4 | 1572.87 | 1966.08 | 7864.32 | 0,27%
18.01.02.21 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 105.05 | 131.31 | 919.17 | 0,03%
18.01.02.22 | CC-2661 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 190213 | CUBA AÇO INOX ESCOVADO RETANGULAR | UN | 1 | 994.45 | 1243.06 | 1243.06 | 0,04%
19.01.01 | CC-0628 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 628 | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO | UN | 5 | 153.65 | 192.06 | 960.3 | 0,03%
19.01.02 | CC-1491 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEDOP 171491 | REVISÃO DE PONTO DE LUZ | UN | 87 | 133.36 | 166.7 | 14502.9 | 0,50%
19.01.03 | CC-2566 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 12566 | RABICHO DE CABO PP 3X1,5MM2, COM 1,0M | UN | 9 | 15.99 | 19.98 | 179.82 | 0,01%
19.01.04 | CC-4560 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 41.14.560 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/54 W | UN | 71 | 195.22 | 244.02 | 17325.42 | 0,60%
19.01.05 | CC-0818 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 060818 | LAMPADA LED TUBULAR | UN | 144 | 26.06 | 32.57 | 4690.08 | 0,16%
19.01.06 | CC-0632 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 632 | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO | UN | 9 | 151.02 | 188.77 | 1698.93 | 0,06%
19.01.08 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 32 | 34.84 | 43.55 | 1393.6 | 0,05%
19.01.09 | CC-1817 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO IOPES 151817 | PONTO PADRÃO DE TOMADA UM MÓDULO 10A 2P+T NO PISO - INCLUSO ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 3/4", FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2, CAIXA PVC 4X4" E CONJUNTO DE TOMADA | UN | 99 | 362.39 | 452.98 | 44845.02 | 1,56%
19.01.10 | CC-1801 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO IOPES 151801 | PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES, FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 E CAIXA PVC 4X4" | UN | 2 | 448.1 | 560.12 | 1120.24 | 0,04%
19.01.11 | CC-1804 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO IOPES 151803 | PONTO PADRÃO DE TOMADA 20A 2P+T - INCLUSO ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 3/4", FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2, CAIXA PVC 4X2" E CONJUNTO DE TOMADA | UN | 27 | 517.56 | 646.95 | 17467.65 | 0,61%
19.01.12 | CC-1803 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO IOPES 151803 | PONTO PADRÃO DE TOMADA UM MÓDULO 10A 2P+T - INCLUSO ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 3/4", FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2, CAIXA PVC 4X2" E CONJUNTO DE TOMADA | UN | 54 | 514.87 | 643.58 | 34753.32 | 1,21%
19.02.01 | CC-9013 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 079013 | PONTO TOMADA ATERRADA RJ-45 110/220V PARA COMPUTADOR | UN | 322 | 70.12 | 87.65 | 28223.3 | 0,98%
19.02.02 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4415 | 7.51 | 9.38 | 41412.7 | 1,44%
19.02.03 | CC-8415 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 068415 | INSTALAÇÃO DE RACK | UN | 2 | 80.21 | 100.26 | 200.52 | 0,01%
19.02.04 | CC-8302 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 98302 | INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL | UN | 17 | 413.45 | 516.81 | 8785.77 | 0,31%
20.03.01 | CC-1319 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO EMBASA 60.13.19 | INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | UN | 27 | 629.3 | 786.62 | 21238.74 | 0,74%
20.03.02 | CC-0947 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 070947 | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES 11/2"" | M | 192 | 384.17 | 480.21 | 92200.32 | 3,21%
23.02.01 | CC-0200 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO TCPO 32.109.000200.SER | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | M2 | 1491.7 | 17.63 | 22.03 | 32862.151 | 1,14%
24.01.01 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 880 | 39.1 | 48.87 | 43005.6 | 1,50%
24.01.02 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 140.96 | 176.2 | 116292 | 4,05%
24.01.03 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 880 | 35.38 | 44.22 | 38913.6 | 1,35%
24.03.01 | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 660 | 81.87 | 102.33 | 67537.8 | 2,35%
24.03.02 | 92146 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 1980 | 34.03 | 42.53 | 84209.4 | 2,93%
25.01.01 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 50 | 14.06 | 17.57 | 878.5 | 0,03%
21.01.02 | 102520 | SINAPI | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 170 | 101.76 | 127.2 | 21624 | 0,75%
25.02.01 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R$ 28,26) | M | 461.1 | 31.84 | 39.8 | 18351.78 | 0,64%
25.02.02 | 90778 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R$ 45,74) | M | 461.1 | 51.25 | 64.06 | 29538.066 | 1,03%
25.02.03 | CC-1457 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 14057 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 37 | 70.15 | 87.68 | 3244.16 | 0,11%
25.02.04 | CC-1016 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO DER ES 161016 | INSTALAÇÃODELINHAFRIGORÍGENAPARAINTERLIGAÇÃODOSISTEMADECLI MATIZAÇÃOINCL.ACESSÓRIOSDEFIXAÇÃO,FITAPVCAUTO-ADERENTEECABOPP,EXCLUSIVETUBOSDECOBREDALINHALIQUIDAESUCÇÃ O,ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL, EXCLUSIVE GÁS REFRIGERANTE | M | 335 | 124.68 | 155.85 | 52209.75 | 1,82%
25.03.01 | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | 27 | 26.48 | 33.1 | 893.7 | 0,03%
25.03.02 | OMPOSIÇÃO 10223 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M2 | 27 | 161.83 | 202.28 | 5461.56 | 0,19%
25.04.01 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 3680 | 0.68 | 0.85 | 3128 | 0,11%
25.04.02 | CC-0329 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 022124 | RETIRADA DE DISJUNTOR | M | 21 | 31.11 | 38.88 | 816.48 | 0,03%
25.04.03 | CC-2124 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 022124 | RETIRADA DE TUBOS DE ALUMÍNIO 1/2"" | M | 370 | 31.11 | 38.88 | 14385.6 | 0,50%
25.04.04 | CC-8387 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 8387 | REMOÇÃO DE BANCADA | M2 | 3.6 | 30.07 | 37.58 | 135.288 | 0,00%
25.04.05 | CC-5126 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SIURB 95126 | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | UN | 2 | 66.68 | 83.35 | 166.7 | 0,01%
25.04.06 | CC-8100 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 04.08.100 | RETIRADA DE ARMÁRIO EM METAL (RACK) | M2 | 3 | 25.97 | 32.46 | 97.38 | 0,00%
25.05.01 | 103321 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R$ 129,63) | M2 | 5.02 | 129.7 | 162.12 | 813.8424 | 0,03%
25.06.01 | CC-3074 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SIURB 4003074 | ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA SISTEMA DE DRYWALL | M2 | 18.96 | 50.69 | 63.36 | 1201.3056 | 0,04%
25.07.01 | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R$ 434,98) | UN | 2 | 435.3 | 544.12 | 1088.24 | 0,04%
25.07.02 | 100697 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 11 | 91.68 | 114.6 | 1260.6 | 0,04%
25.07.03 | 100696 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 6 | 83.24 | 104.05 | 624.3 | 0,02%
25.07.04 | 100695 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 9 | 74.85 | 93.56 | 842.04 | 0,03%
25.08 |  |  | REVESTIMENTO PAREDE |  |  |  |  | 1841.604
25.08.01 | CC-1685 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 11685 | REQUADRO/FAIXA DE ARGAMASSA CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T5 (1:2:8) - LARGURA 10CM E ESPESSURA DE 2CM | M | 24.9 | 59.17 | 73.96 | 1841.604 | 0,06%
25.09 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 3360.0792
25.09.01 | CC-3101 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 023101 | PROTEÇÃO DE PISO DE PAVIMENTO TERREO COM SALVAPISO | M2 | 46.21 | 12.42 | 15.52 | 717.1792 | 0,02%
25.09.02 | CC-4113 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 4113 | TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM) | M | 95 | 22.26 | 27.82 | 2642.9 | 0,09%
25.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 976.64
25.10.01 | CC-3462 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 023462 | KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, 1/4" OU 1/2" | UN | 8 | 97.67 | 122.08 | 976.64 | 0,03%
25.11 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 34901.94 | 1,21%
25.11.01 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 10 | 11.68 | 14.6 | 146 | 0.01%
25.11.02 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 10 | 18.49 | 23.11 | 231.1 | 0.01%
25.11.03 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 15 | 11.96 | 14.95 | 224.25 | 0.01%
25.11.04 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 20 | 14.38 | 17.97 | 359.4 | 0.01%
25.11.05 | 91855 | SINAPI | LETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5 | 12.46 | 15.57 | 77.85 | 0%
25.11.06 | CC-0429 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO CAERN 1060429 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 63A | UN | 2 | 182.21 | 227.76 | 455.52 | 0.02%
25.11.07 | 104752 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | 15 | 24.06 | 30.07 | 451.05 | 0.02%
25.11.08 | CC-2172 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO AGETOP 072172 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 36 DINJUNTORES | UN | 2 | 558.05 | 697.56 | 1395.12 | 0.05%
25.11.09 | CC-7006 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SIURB 9017006 | BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR (SALA 601) | M | 45 | 245.61 | 307.01 | 13815.45 | 0.48%
25.11.10 | CC-7007 | BASEADA NA COMPOSIÇÃO SIURB 9017007 | BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR (SALA 601) | M | 45 | 315.49 | 394.36 | 17746.2 | 0.62%
25.12 |  |  | RODAPÉ | [5 empty] | 1.78%
25.12.01 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 (98688) (BRANCO) | UN | 675 | 60.57 | 75.71 | 51104.25 | 1.78%
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 2873591.99
DESCONTO: 21,91% | [7 empty] | 629604
TOTAL GERAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 2243987.99
CONTRATANTE: SEP - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
Nº DO PROCESSO: 2025-GXJJB
PRAZO ESTIMADO: 150 DIAS CORRIDOS
Nº CONTRATO: 2025.000026.27101.01
ENDEREÇO: AV. NOSSA SRA. DA PENHA, 1590 - BARRO VERMELHO, VITÓRIA - ES, 29057-550
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REFORMA NOS 6º, 7º, 8º PAVIMENTOS E GARAGENS DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)
CONTRATADA: ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 03.422.281/0001-69
TELEFONE: (61) 3521-5758
E-MAIL: licitacao@engixconsutrucoes.com.br
DESCONTO: 21,91%
B.D.I: 25,00%
FONTE: SINAPI-ES - 04/2025 - NÃO DESONERADO - HORISTA 116,89%
MENSALISTA 72,95%